Название Компании:*      _____________________________

Контактное лицо:*           _____________________________

Телефон*                          _____________________________

Факс:                                 _____________________________

E-mail:*                             _____________________________

Анкета на подбор фэнкойлов

Исходные данные для подбора фэнкойлов

| 1. | Тип фэнкойла -настенный -потолочный -кассетный -канальный -в корпусе/без корпуса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Холодопроизводительность |  | кВт |
| 3. | Теплопроизводительность |  | кВт |
| 4. | Температура воздуха на входе по сухому термометру |  | °С |
| 5. | Температура воздуха на входе по влажному термометру |  | °С |
| 6. | Температура охлаждающей жидкости на входе/выходе |  | °С |
| 7. | Тип охлаждающей жидкости: -вода -этиленгликоль |  |  |
| 8. | Для 4-х трубных фэнкойлов: |  |  |
|  | Холодопроизводительность |  | кВт |
|  | Теплопроизводительность |  | кВт |
|  | Температура воздуха на входе |  | °С |
|  | Температура воды на входе |  | °С |
| 9. | Термостат: -встроенный -настенный |  |  |

Условия по стандарту EuroVent:

Режим охлаждения:
 - температура охлаждающей жидкости на входе/выходе: 7/12°С
 - температура воздуха на входе: 27 °С по сухому термометру/ 19 °С по влажному термометру

Режим обогрева:
 - температура жидкости на входе: 50 °С
 - температура воздуха на входе: 20 °С

Заполненную анкету отправьте по электронной почте или факсу